FDV – 055

Produkt: Huntonit std. vegg grunnet Format: 11 x 1220 x 2390/2740mm

| Anvendelsesområde | Vegger i klimaklasse 2. Kan brukes i tørre rom/ tørre soner i fuktige rom |
| --- | --- |
| Montering | På tre/stål stendere /spikerslag cc.60cm |
| Spikertype | 1,7 x 35 hodestift |
| Kramper | Kramper anbefales ikke da en vil få fiberreis rundt krampen |
| Skruetype tre/stål | BKF 4,2 x 35. Christiania spigerverk eller tilsvarende. |
| Avstand festepunkter | 15 cm. spiker/kramper |
| Leverandør |
| Navn | Huntonit AS |
| Adresse | Postboks 21, 4701 Vennesla |
| Telefon | 381 37100 |
| Faks | 381 37101 |
| Hjemmeside | http://www.byggma.no |
| E-post | byggma@byggma.no |
| Kontaktperson | Produktsjef |
| Produktbeskrivelse |
| Betegnelse | Grunnet veggplater med glatt overflate, m/ sparkelkant |
| Malings type | Acrylmaling. YL gruppe 00 Produsent: Steen Hansen Malingsfabrikk, Bergen |
| Farge | Hvit NCS 0502 Y (grunning) |
| Inneklima | Ingen skadelige gasser til innemiljøet. Konf. NBI. 571.0 4 Anbefalt av NAAF |
| Vedlikehold | Rengjøres før overmaling med godkjente interiørmalinger. Det anbefales Acryl maling av god kvalitet, denne gir best heft til underlaget. |
| Tapetsering | Platene spikres synlig i skjøten. (låsing av skjøt) Sparkles deretter på vanlig måte. |
| Renhold | Avhengig av valgt overflate |
| Merknader |
|  | Malte plater skal ikke luftes. Tas rett ut av emballasje |
| Lagring på bygg | Lagres tørt. Akklimatiseres / tempereres i emballasjen før bruk |
| Bearbeiding | Kuttes med sag. Avsug på sag anbefales |
| Brannklassifisering | K10 D-s2, d0 i henhold til NS-EN 13501-1 |
| Byggeavfall | Sorteres som vanelig treavfall |
| Byggeplassmiljø | Alt mur og pussarbeide skal være avsluttet |
| Godkjenninger | TG 2038 |

# Text boxes

Endret: 10.06.24	                    Erstatter: 10.02.16